雁塔校区中心配电室2台电容柜更换项目要求

# 一、项目内容

对雁塔校区中心配电室2台电容柜进行更换,配件为国内知名品牌,施工符合国家规范标准。

二、工程报价

| 序号 | 规格型号 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离开关 | QA-630A | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 电流表 | 6L2-A | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 避雷器 | FYS-0.22 | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 交流微型断路器 | NXB-63 3P C63 | 只 | 8 |  |  |
| 6 | 交流接触器 | CJ19-6321 220V | 只 | 8 |  |  |
| 7 | 热过载继电器 | JR36-63/40~63A | 只 | 8 |  |  |
| 8 | 低压并联电容器 | BZMJ 0.45-30-3 | 只 | 8 |  |  |
| 9 | 功率补偿器 | JKF8-12 | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 铜排 | TMY-40*6 | Kg | 15 |  |  |
| 11 | 壳体 | 800*600*2200 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写: |
| 工期 |  | 质保期 |  |
| 联系人及电话 |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）