长安校区校务楼配电室更换抽出式低压开关柜

项目要求

# 一、项目内容

长安校区校务楼配电室更换抽出式低压开关柜3个,更换内容包括抽屉本体、三极插件单元、二次接插件单元、断路器操作机构、电流互感器、指示灯及仪表、配套所需的铜排及线缆。改造工作需在规定的停电时间内完成，并进行必要的电气试验，确保供电工作一次性完成；更换的3台抽屉开关为全新的、操作灵活，工作可靠，可有效保证3台抽屉开关所供电的回路工作正常；改造过程中造成的安全事故及财产损失，由施工单位全权负责；更换配件为国内知名品牌,施工符合国家规范标准；质保期1年以上。

二、工程报价

抽出式低压开关柜具体参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽屉 | H=200 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 三极插件 | 160A | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 二次插件 | 5针十线 | 套 | 3 |  |  |
| 4 | 断路器操作机构 | 160A | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 电流表 | 99T1 | 只 | 3 |  |  |
| 6 | 指示灯 | ADY16 | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 电流互感器 | BH-0.66 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 塑壳断路器 | CM1-100/3300 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 配套所需的铜排及线缆 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写: |
| 工期 |  | 质保期 |  |
| 联系人及电话 |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）