两校区开水机维保单位遴选项目询价文件

# 一、项目内容

（一）开水机数量

我校两校区校务楼、教学楼、图书馆共安装开水机31台，其中长安校区28台、雁塔校区3台。

（二）开水机维保要求

1、每学期开学前对开水机进行全面维护保养，水箱进行除垢清洗1次。

2、每个月对开水机全面检查1次，对开水机龙头出水嘴清洗1次，确保开水机正常运行。

3、维护期间更换配件的费用由校方承担，配件清单及费用需经校方相关科室负责人签字确认。

4、因开水机排水管堵塞造成开水机下水不利，应及时疏通。

5、每次维修、维护需做建档留底。

6、若我校有特殊活动，维保单位积极配合。

7、因管理需要通知维保单位及时提供服务的，不在另行计费。

8、接到校方报修后，维保单位需在1小时之内赶到现场处理故障,2小时内解决故障，恢复正常使用。特殊故障需要厂家发配件的应在4天内解决故障。

9、因开水机故障造成卫生安全事件及财产损失，由维保单位全权负责。

（三）开水机具体参数

| 电源 | 380V/50HZ |  |
| --- | --- | --- |
| 箱体材质 | 全不锈钢 |  |
| 热胆容量 | 60L |  |
| 额定功率 | 6KW |  |
| 适用人数 | 300人 |  |
| 出水方式 | 双开水 |  |
| 制热水量 | 60L/H |  |
| 外形尺寸 | 60×60×175cm |  |
| 过滤方式 | 三级过滤 |  |
| 电子控制 | 水不开不出水，开水温度可设定，可定时开关 |
| 安全性 | 分内外胆，外壳不烫手 |
| 五防设计 | 防漏电、防干烧、防开盖、防火和防蒸汽 |
| 进水要求 | 市政自来水。 |

（三）维保期限

2年。

二、维保费报价

单台开水机维保费：     元/年。联系人及电话：

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）