雁塔校区13号家属楼地下室入口塌陷维修项目要求

- 一、项目内容

对雁塔校区13号家属楼地下室入口塌陷处维修要求：拆除砖混台阶、3:7灰土夯实、下钢筋、打膨胀螺丝、现浇钢筋砼、墙地面抹灰。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除砖混台阶 | 15立方 |  |
| 2 | 挖土 | 5立方 |  |
| 3 | 3:7灰土夯实 | 5立方 |  |
| 4 | 模板 | 34平方 |  |
| 5 | 钢筋∮5 | 100米 |  |
| 6 | 打膨胀螺丝 | 300个 |  |
| 7 | 现浇钢筋砼 | 4.3立方 |  |
| 8 | 墙地面抹灰 | 4.9平米 |  |
| 9 | 垃圾外运 |  |  |
| 合计（元） |  | 大写 |  |
| 工期 |  | 质保期 |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）