雁塔校区14、15号家属楼八部和图书馆两部电梯维护保养项目要求

- 一、项目内容

雁塔校区14、15号家属楼八部电梯和图书馆两部电梯维护保养，承担维保的单位需具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯） A2 级及以上资质，严格按照 TSG 特种设备安全技术规范（TSG T5002-2017 电梯 维护保养规则）制定电梯维护保养项目，并建立维保台账，维保时间2022年9月13日至2023年3月9日。

维保单位需配备专业人员，保证每天24小时联系畅通，解决各类原因产生的突发故障致使电梯停运或不正常运行；在接到报修电话后，须在规定时间之内 到达现场，发生困人故障，救援人员须在半小时内到达现场；一般故障须在1小时内排除；更换主要部件须在4小时内完成；遇到重大故障或者在一天之内无 法修复的故障，须及时汇报故障情况；若电梯因重大故障需大修时，维保单位应 及时作出书面说明情况，并明确排除故障拟实施的方案和完成整改时间。

维保采用清包方式。

二、工程报价

每部电梯月保养费     元/台/月。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）