雁塔校区二号学生公寓健康驿站门前塌陷路面

维修项目要求

- 一、项目内容

雁塔校区二号学生公寓一层南侧宿舍现为雁塔校区健康驿站用房，楼前路面存在塌陷的情况，现进行维修。维修内容包括：打三七灰土层和商砼层，污水井、雨水井维修，暖气沟道清理，铺设道牙石，公寓楼踏步维修，新修散水，垃圾清运等。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下挖30公分，新做三七灰土30公分 | 90平方米 |  |
| 2 | 浇筑商砼15公分厚 | 90平方米 |  |
| 3 | 维修污水井 | 1个 |  |
| 4 | 维修雨水井 | 1个 |  |
| 5 | 清理暖气沟道 | 15米 |  |
| 6 | 公寓楼踏步维修 | 7平方米 |  |
| 7 | 铺设道牙石 | 14米 |  |
| 8 | 新修散水 | 4.8平方米 |  |
| 9 | 垃圾外运 |  |  |
| 合计（元） |  | 大写 |  |
| 工期 |  | 质保期 |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）