雁塔校区4号家属楼地下室排水改造项目要求

# 一、项目内容

# 4号家属楼地下室原有水泵因年久损坏，已经无法使用导致地下室积水严重，现在地下室墙皮大面积脱落、潮湿，为确保住宅楼安全、电梯运行安全，需尽快解决排水问题。现场勘查4号楼共计8台水泵（地下室2台、透视窗池6台）。对地下室集水池原有2台排水泵更换位带自控系统的自动控制水泵（有水自动启动，无水自动停止）。透视窗集水池处理：对原有水泵拆除，将积水及杂物清理干净，增设井盖（井盖采用5mm厚透光耐力板）。

二、工程报价

| 序号 | 改造内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水泵改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铸铁止回阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 排污泵 | DN65*3KW | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 钢丝软管 | DN65 | 米 | 2 |  |  |
| 4 | 软管卡扣 | DN65 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 垫片 | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 镀锌螺丝 | 14*50 | 套 | 20 |  |  |
| 7 | 泵宝 | 1控1 | 个 | 2 |  | 配浮球 |
| 8 | 安装费 |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 原泵拆除、集水池清理 |  | 个 | 2 |  |  |
| 二 | 透视窗水池改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原泵拆除、集水池清理 |  | 个 | 6 |  |  |
| 2 | 透光耐力板井盖 |  | 个 | 6 |  | 含安装 |
| 三 | 管道疏通 |  | 项 | 1 |  | 预估，按实际发生计 |
| 四 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）