长安校区体育场看台台阶修复项目要求

# 一、项目内容

对长安校区体育场看台损坏台阶进行修复，项目包括拆除毁损台阶，细石混凝土、抗裂砂浆修补，刷防水涂料，垃圾清理干净并外运等，施工需符合国家规范标准。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 数量（m2） | 施工做法 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除损坏台阶 | 78 | 人工铲除 |  |
| 2 | 细石混凝土 | 78 | 厚度5cm |  |
| 3 | 抗裂砂浆 | 78 | 两遍，厚度0.4cm。 |  |
| 4 | 立面抹灰挂网 | 30 | 50mm×50mm钢丝网，钢丝直径1.5mm |  |
| 5 | 防水施工 | 78 | 室外专用水泥色防水涂料，涂刷两遍 |  |
| 6 | 台阶养护 | 78 | 7天 |  |
| 7 | 垃圾清运 |  | 垃圾清运至校外 |  |
| 合计 |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）