长安校区食堂北侧给水、供电线路安装项目要求

- 一、项目内容

对长安校区食堂北侧消防水箱铺设DN50给水管道约35m与3*35+2*16供电线路约80米，电缆、给水沟道土方开挖及回填等，垃圾清理干净并外运，施工符合国家规范标准。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆管沟土方 1.土壤类别:综合土 2.尺寸:600*1000(H) 3.回填要求:电缆上、下方100厚细沙回填，其余素土回填夯实 | m | 70 |  |
| 2 | 排水管沟土方 1.土壤类别:综合土 2.尺寸:600*1000(H) 3.回填要求:电缆上、下方100厚细沙回填，其余素土回填夯实 | m | 35 |  |
| 3 | 电气线路标识 | m | 80 |  |
| 4 | 排水线路标识 | m | 35 |  |
| 5 | 砌筑检查井 1.井深、尺寸:500*500*500 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C15同垫层，240厚粘土实心砖砌筑，铸铁盖板 | 座 | 3 |  |
| 6 | 混凝黏土路面破除 | m2 | 1.2 |  |
| 7 | 混凝土路面恢复 | m2 | 1.2 |  |
| 8 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJW-3*35+2*16 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 80 |  |
| 9 | 电管 1.材质:PE管 2.规格:DN75 | m | 80 |  |
| 10 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 | m | 35 |  |
| 11 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  |
| 12 | 铸铁变PE直接三通DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）