雁塔校区13号家属楼顶层水管保暖及加装阀门

项目要求

# 一、项目内容

# 13号家属楼顶自来水管、消防管保温使用年久已多处破损、脱落，为确保该楼管道正常使用冬季管道不冻坏爆管，需要重新做保温 。为保障施工质量，今年做完此项目，明年5月支付工程款。

二、工程报价

| 序号 | 改造内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水管保温 | ∮60 | 米 | 55 |  |  |
| 2 | 自来水管保温 | ∮75 | 米 | 230 |  |  |
| 3 | 消防管保温 | ∮110 | 米 | 65 |  |  |
| 4 | 不锈钢阀门 | DN50不锈钢阀门 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 防锈处理 | 8个阀门处两端各做1米防锈处理 |  |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

## 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

# 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）