长安校区2、3号教学楼西侧树坑修整及路面修复项目要求

- 一、项目内容

对长安校区2、3号教学楼西侧4个树坑修整及约65m2人行道路面进行修复，修剪隆起树根，平整道路等，施工符合国家规范标准。

二、工程报价

| 项目 | 工程量 | 单位 | 施工做法 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有行道砖及树坑石拆除 | 65 | m2 | 人工拆除。 |  |
| 原有混凝土垫层拆除 | 65 | m2 | 人工拆除。 |  |
| 素土夯实、三七灰土 | 65 | m2 | 撒白灰分层夯实。 |  |
| 混凝土垫层 | 65 | m2 | c25混凝土，厚度10cm，含人工。 |  |
| 铺设行道砖 | 65 | m2 | 原有旧行道砖重新铺设。 |  |
| 人工挖树根、修树坑 | 4 | 个 | 人工修整。 |  |
| 道路护坡修复 | 7 | m2 | 红砖修补，水泥砂浆抹灰找平。 |  |
| 垃圾清运 | 1 | 项 | 运输至合法场所。 |  |
| 总价 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）