- 长安校区东配电室西侧新建混凝土道路及踏步项目要求

- 一、项目内容

长安校区东配电室西侧新建约54m2混凝土道路及踏步，道路下预埋排水管，具体见下表。

二、工程报价

| 项目名称 | 施工做法 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地清表 | 清除杂草及垃圾。 | ㎡ | 54 |  |
| 原土夯实、三七灰土 | 分层夯实。 | ㎡ | 54 |  |
| 混凝土地面 | 厚度18cm，c25混凝土。 | ㎡ | 54 |  |
| 铺设路缘石 | 80cm×20cm×10cm路缘石 | m | 54 |  |
| 压光找平 | 压光，找坡度。 | ㎡ | 54 |  |
| 原有破损踏步拆除 | 整体拆除。 | 项 | 1 |  |
| 新建踏步 | 红砖砌筑，两侧混凝土浇筑50cm宽无障碍坡道，后水泥砂浆抹灰、压光。 | 项 | 1 |  |
| 预埋排水管道 | 开挖深度70cm沟道,预埋pvc110排水管道。 | m | 12 |  |
| 砌筑雨水井 | 红砖砌筑，尺寸400cm×600cm，配铸铁井盖。 | 项 | 1 |  |
| 路面及台阶养护 | 10天养护。 | 项 | 1 |  |
| 路面伸缩缝 | 间隔4m切割伸缩缝，并填充聚氨酯密封胶。 | 项 | 1 |  |
| 垃圾清运 | 运输至合法场所。 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）