西北政法大学外籍教师公寓改造项目要求

- 一、项目内容

按照要求对西北政法大学5套外籍教师公寓进行装修改造，施工需符合国家相关标准。

二、工程报价

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除5套公寓原有厨具橱柜、1台电扇，5套天然气灶具软管、60m2木地板等 | 项 | 1 |  |
| 2 | 铲除开裂、破损墙面，石膏修补，三遍腻子干燥后打磨平整 | m2 | 150 |  |
| 3 | 墙面打磨后涂刷乳胶漆 | m2 | 500 |  |
| 4 | 原塑料软管更换为天然气专用波纹管，含接头配件 | m | 25 |  |
| 5 | 更换台盆下水 | 套 | 5 |  |
| 6 | 更换洗衣机排水管 | 套 | 1 |  |
| 7 | 更换马桶盖板 | 套 | 1 |  |
| 8 | 阳台200mm×200mm透明玻璃粘贴至原有烟机排气孔 | 块 | 5 |  |
| 9 | 铺装防滑加厚pvc牛筋地板革 | m2 | 30 |  |
| 10 | 更换遮光素色窗帘窗帘 | 幅 | 5 |  |
| 11 | 拆除原有纱窗，更换加密尼龙纱窗 | 幅 | 1 |  |
| 13 | 将4台饮水机，5台电视机、抽油烟机、燃气灶搬运并运输至南校区 | 项 | 1 |  |
| 14 | 室内保洁（含擦玻璃） | 套 | 5 |  |
| 15 | 垃圾清运至校外 | 项 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）