长安校区天平楼A座一层中庭及过道区域瓷砖修复

项目要求

- 一、项目内容

对长安校区天平楼A座一层中庭及过道约262m2瓷砖进行修复，项目包括原有瓷砖拆除、瓷砖铺贴、瓷砖美缝、垃圾清运等。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工做法 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有瓷砖 | ㎡ | 262 | 拆除破损瓷砖 |  |
| 2 | 瓷砖铺贴 | ㎡ | 262 | 铺贴800mm×800mm瓷砖 |  |
| 3 | 瓷砖美缝 | ㎡ | 262 | 清缝、打蜡、压胶，铲胶 |  |
| 4 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 清运至校外 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）