长安校区9号、14号学生公寓粉刷项目要求

- 一、项目内容

对长安校区9号学生公寓共计134、136-139、141-144共计9间宿舍及楼道约1087.86m2墙面、14号学生公寓楼梯间约630m2进行局部粉刷维修，项目包括：

1.墙面刷乳胶漆：清除原起皮、起鼓、龟裂、污染、贴画等墙皮，重新刮腻子两遍，全墙面打磨、清扫，喷刷乳胶漆两遍。

2.乳胶漆喷刷后要求墙面平整，无空鼓、起泡、开裂等现象，无掉粉、起皮、漏刷、流挂、刷痕等现象。

3.宿舍内桌椅床维修、窗纱更换：施工单位负责维修材料，需将桌椅床维修至可正常使用状态。

施工过程中不允许踩踏宿舍内桌椅床，做好宿舍内设施保护，施工结束清扫现场，施工过程中垃圾由施工方清运至校外。施工质量满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）要求，达到合格标准。

二、工程报价

合计：        元

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）