长安校区公共卫生间北侧树坑及人行道路面修复项目要求

- 一、项目内容

对长安校区公共卫生间北侧树坑及人行道路面约67m2路面进行平整修复，项目包括拆除原有行道砖、树坑石及原有混凝土垫层，三七灰土分层回填、夯实，人工挖树根、修树坑等（具体见项目明细）垃圾清运至校外，施工符合国家相关标准。

二、工程报价

| 项目明细 | 工程量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有行道砖及树坑石拆除 | 67 | ㎡ |  |  |
| 原有混凝土垫层拆除 | 67 | ㎡ |  |  |
| 三七灰土 | 67 | ㎡ |  | 分层回填、夯实，厚度300mm。 |
| 混凝土垫层 | 67 | ㎡ |  | c25,厚度12cm，含人工及材料。 |
| 铺设行道砖 | 67 | ㎡ |  | 200mm×200mm防滑广场砖，含人工及材料 |
| 人工挖树根、修树坑 | 5 | 个 |  |  |
| 花岗岩树池 | 5 | 套 |  | 树池外径尺寸：1800mm×1800mm，45度拼接 |
| 树池内铺鹅卵石 | 5 | 组 |  | 五色鹅卵石 |
| 拆除原有路缘石 | 21 | m |  |  |
| 防撞路缘石 | 21 | m |  | 尺寸：800mm×300mm×10mm |
| 垃圾清运 | 1 | 项 |  | 清运至校外 |
| 合计 |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）