长安校区垃圾站新建排水管沟项目

- 一、项目要求

- 长安校区垃圾站新建排水沟，包含切割、破碎混凝土路面，管沟开挖，三七灰土回填，砌筑沟道，砌筑沉淀井，安装排水篦子，管道安装及回填，混凝土路面恢复等内容。工期7天。必须提前查勘现场。质保两年。参与议价单位须为建筑施工类公司。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  |  |  | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割混凝土路面 | 马路切割机划线切割混凝土路面48 m |  |  |  |  |
| 2 | 破碎混凝土路面 | 破碎锤破碎混凝土路面14㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 管沟开挖 | 长度2400cm,宽度60cm,深度70cm |  |  |  |  |
| 4 | 三七灰土 | 分层回填，厚度30cm。 |  |  |  |  |
| 5 | 砌筑沟道 | C30混凝土砌筑，宽度30cm，两侧支模，下找坡度，表面压光找平。 |  |  |  |  |
| 6 | 砌筑沉淀井 | 红砖砌筑，压光找平，尺寸40cm×60cm,配承重50T以上铸铁井盖。 |  |  |  |  |
| 7 | 排水篦子 | 34块尺寸30cm×50cm×5cm,承重50T以上。 |  |  |  |  |
| 8 | 管道安装 | PVC110管 |  |  |  |  |
| 9 | 管道回填 | 铺沙盖砖，回填夯实 |  |  |  |  |
| 10 | 混凝土路面恢复 | C30,厚度30cm。含养护。 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 大写 |  |  |  |
| 工期 |  |  | 质保期 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）