长安校区花房大棚维修加固项目
一、项目要求
1.该项目需拆除原有花棚顶部钢管，新安装弧形顶,安装支撑立柱，花房尺寸约25米*7米，花棚顶部圆弧最高处约3.8米。
2.工期5天。
3.必须提前查勘现场。
二、工程报价

	序号
	项目名称
	报价(元)

	1
	拆除原有花棚顶部钢管
	

	2
	安装花棚顶部圆弧钢管50根，间距50CM。材质：镀锌圆管，壁厚不小于1.5mm
	

	3
	花棚顶部圆弧钢管固定拉杆不低于3道。材质：镀锌圆管，壁厚不小于1.5mm
	

	4
	花棚四周安装加固22根支撑立柱，间隔约3米，高度2.5米，立柱根部0.5米需要商砼浇筑。材质：镀锌方管，尺寸不小于4*6，壁厚不小于1.5mm
	

	5
	原有花棚四周支撑杆能用的除锈刷漆。油漆：宝塔山
	

	6
	花棚保护膜重新铺设
	

	7
	花棚内部花架两层，材质不锈钢，承重不低于100公斤/㎡，长度约12m，宽度50CM，二层高度150CM以内
	

	合计（元）
	
	大写
	

	工期
	
	质保期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

