长安校区食堂消防（二期）施工监理项目要求

- 一、项目内容

（一）监理项目

长安校区食堂消防(二期) 项目（合同价：2095200元，工期 45天）

（二）监理内容

1.消防喷淋系统(需增设约 1380 个喷淋头，重新铺设新管道，增加 2 台喷淋泵，增加喷淋控制柜，新增 缆线铺设，及配套设施)。

2.增设防火门及防火门监控系统(增设约 31 个防火门，增设防火门监控系统 及配套设施)。

3.增设消防排烟系统(需增设约排烟管道 3900m，增设防烟包裹，增设消防 风机 6 台，增加控制柜 6 台，增设 280°防火阀 6 台，排烟阀 78 个，排烟风口 218 个及配套设施)。具体内容及要求详见本招标文件、答疑文件中所涵盖的全 部内容。

4.挡烟垂壁。

5.防火隔墙(修缮补充现有硬件设备)。

6.防火封堵。

7.其余疏散楼梯封堵等工程建设内容的监理工作。

（三）监理公司资质要求

具备房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 监理费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北政法大学(长安校区)食堂消防(二期) 项目 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期： 年 月 日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）