雁塔校区行政楼（图书楼）主楼4层电路改造材料采购项目项目要求

- 一、项目内容

雁塔校区行政楼（图书楼）主楼4层29间办公室电路改造，需购买电线、电缆等材料。

二、工程报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱，尺寸350*450 | 套 | 28 |  |  |
| 2 | 配电箱，尺寸400*450 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | WDZ-BYJ电线（规格2.5mm²） | 米 | 1900 |  |  |
| 4 | WDZ-BYJ电线（规格4mm²） | 米 | 500 |  |  |
| 5 | WDZ-YJY电缆（3*6mm²） | 米 | 750 |  |  |
| 6 | WDZ-YJY电缆（3*10mm²） | 米 | 50 |  |  |
| 7 | 信号线 | 米 | 400 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 大写 |  |  |
| 工期 |  |  | 质保期 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |

备注：

电线品牌要求：上上电线

电缆品牌要求：上上消防电缆

质量要求：满足国家电力电缆执行标准GB/T12527-2020

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名： 性别： 年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：年月日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：年月日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）