- 长安校区西配电室负荷调整改造项目

- 一、项目内容

将长安校区西配电室1号变压器负荷调整至3号变压器，调整后加设断路器一台，施工所用材料要求为国内一线品牌，施工单位需具有国家建设行政主管部门核发的机电安装专业承包级三级及以上资质，质保期两年。

二、工程报价

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆拆除 | 根 | 2 |  |  | YJV22-4*150 |
| 2 | 电缆敷设 | 米 | 60 |  |  | YJV22-4*150 |
| 3 | 电缆中间头 | 套 | 2 |  |  | YJV22-185/150 |
| 4 | 电缆终端头 | 套 | 2 |  |  | YJV22-185/150 |
| 6 | 万能式断路器 | 台 | 1 |  |  | NA1-2000/1250A |
| 7 | 变压器温控器 | 台 | 1 |  |  | LD-B10-10D |
| 8 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电缆测试 | 根 | 2 |  |  |  |
| 10 | 安装调试 |  |  |  |  | 安装调试至可正常使用 |
| 合计（元） |  |  |  |  | (大写) 零元整 |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）