- 雁塔校区操场草皮维修项目

- 一、项目内容

雁塔校区操场草皮维修，对雁塔校区操场草皮脱胶处及损坏处进行维修，维修后场地平整无误差，排水顺畅，满足师生正常使用。

- 工程报价

- 项目报价

| 序号 | 项目名称 | 性能参数及工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 粘接草坡 | - 底层清理，刷胶粘接 | - 1500 | - ㎡ |  |  |
| - 2 | - 新铺草坡 | - 拆除旧草皮，底层清理，刷胶粘接 | - 450 | - ㎡ |  |  |
| - 3 | - 垃圾清远 |  | - 1 | - 项 |  |  |
| - 总计金额 |  |  |  |  |  |  |

- 项目要求

1、满足坡度要求：为满足足球场排水，坡度要求3-5‰。

2、平整度要求：使用2米直尺，满足任意方向连续测量±3mm误差的不低于85%。

3、人造草坪的铺设过程中应注意天气情况，下雨时应立即停止作业。人造草坪如有潮湿应待晾干后再铺设，应按照原厂规格进行人造草坪的铺设，按照实际情况确定分隔区及结合区，确保接缝不大于5mm。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

四、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）