**雁塔校区2号学生公寓一层水房、卫生间改造**

**一、项目内容**

对雁塔校区2号学生公寓一层水房、卫生间改造,需对墙面基层、墙面瓷砖、墙面防水、顶部防水、地面防水、上下水管渗漏、水箱等内容进行改造。

1. **项目报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 墙面瓷砖修复与原有瓷砖基本匹配 | 平方 | 15 |  |
| 2 | 墙面基层处理铲除已掉落或将掉落部分 | 平方 | 15 |  |
| 3 | 墙面防水处理刷界面剂及防水涂料 | 平方 | 15 |  |
| 4 | 顶面涂料修复防水腻子两边 | 平方 | 23 |  |
| 5 | 原有顶面铲除原有已脱落发霉 | 平方 | 23 |  |
| 6 | 原有顶面防水处理刷界面剂及防水涂料 | 平方 | 23 |  |
| 7 | 地面防水处理专用地砖防水涂料 | 平方 | 23 |  |
| 8 | 上水管检修渗漏处理对老旧水管龙头阀门进行更换 | 项 | 1 |  |
| 9 | 下水管检修渗漏处理对下水管路疏通，下水管路老旧更换 | 项 | 1 |  |
| 10 | 蹲坑水箱更换PVC挂墙水箱 | 个 | 6 |  |
| 11 | 蹲坑隔断修复更换双面饰面板，合金锁扣 | 个 | 6 |  |
| 12 | pvc下水管包裹pvc型亚克力u型装饰板 | 米 | 18 |  |
| 13 | 窗户杂物清除对窗户杂物进行清理清洗 | 个 | 1 |  |
| 14 | 建筑垃圾清运专用清运车 | 项 | 1 |  |
| 合计金额 |  |

**三、项目要求**

1.乙方必须保证所提供的货物及配套产品是合格产品，具有相应的品牌、规格型号。

2.乙方提供的货物及使用的材料必须符合技术指标要求，满足相应的国家标准（行业标准）。

# 3.验收标准

1）隐蔽工程:管道横平竖直，排水通畅，无渗漏。

2）防水工程:防水层高度符合要求，闭水试验无渗漏。

3）瓷砖铺贴:表面平整，空鼓率不超过10％。

4）卫浴设备:安装牢固，无松动，排水通畅。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

**三、售后承诺**

**附件一：法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

报价人： (盖章)

日 期： 年 月 日

**后附身份证（或护照）复印件**

**附件二：****法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致： 西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明： (报价单位名称) 的法人代表 (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权 (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关 (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投 标 人： (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日 期： 年 月 日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）