- 响应文件-长安校区西锅炉房至西南平房暖气支架及弯头更换项目

- 一、项目内容

长安校区西锅炉房至西南平房约6处（具体位置以现场施工为准）暖气管道支架塌陷及弯头锈蚀，需重新修复，内容包括地面开挖、支架焊接固定等，施工需符合国家相关标准，施工材料为国内一线品牌，具体施工项目见后表。

- 工程报价

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪地面开挖 | 8米*2米*1米 | 立方 | 16 |  | 人工开挖 |
| 2 | 暖气支架固定点开挖 |  | 处 | 6 |  | 人工开挖 |
| 3 | 暖气管道千斤顶顶起 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 暖气支架焊接更换 | 8cm槽钢 | 套 | 19 |  | 槽钢焊接刷漆防腐 |
| 5 | 弯头焊接更换 | DN250 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 暖气沟道内支架固定 |  | 处 | 6 |  |  |
| 7 | 黄土地面恢复 | 长8米，宽2米 | 平方 | 16 |  |  |
| 8 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 清运至校外 |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）