雁塔校区2号学生公寓一层电线铝改铜项目

- 一、项目内容

雁塔校区2号学生公寓进行电路改造，铝芯线缆改为铜芯线缆，并安装灯具、插座。

- 工程报价

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV铜芯线缆3*2.5 mm2 | 米 | 800 |  |  |  |
| 2 | BV线缆2.5 mm2 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 3 | BV线缆1.5 mm2 | 米 | 600 |  |  |  |
| 4 | 明装五孔插座 | 个 | 100 |  |  |  |
| 5 | 明装十孔 | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 | 明装开关 | 个 | 25 |  |  |  |
| 7 | 电缆桥架300*100 | 米 | 50 |  |  |  |
| 8 | 线槽2.5 cm | 根 | 180 |  |  |  |
| 9 | 线槽3 cm | 根 | 150 |  |  |  |
| 10 | 限电器XZAHH-32 | 个 | 24 |  |  |  |
| 11 | 老旧线路拆除 | 间 | 24 |  |  |  |
| 12 | 安装、调试 | 间 | 24 |  |  |  |
| 13 | 合计金额 |  |  |  |  |  |
| - 注：此报价包含所有人工费、辅材、垃圾清运费 |  |  |  |  |  |  |

- 项目要求

- 1.工程质量符合国家标准、行业标准。

- 2.乙方必须保证所提供的货物及配套产品是相应品牌品牌的合格货物。

- 3.乙方提供的货物必须符合技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）施工，确保产品技术指标满足使用要求，并提供相应的质保期限。

单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：        年龄：       职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)

日  期：       年     月     日

- 后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组

本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)

法 定 代 表 人： (签字、盖章)

被授权的代理人： (签字、盖章)

日  期：       年     月     日

附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）