响应文件-长安校区教师公寓加装电梯轿厢扶手项目
一、项目内容
西北政法大学长安校区教师公寓共计有68部蒂森克虏伯品牌乘客电梯，原电梯在出厂时未设计轿厢扶手，现给电梯轿厢增加一套扶手，具体如下：

1.电梯台数：68台，加装轿厢扶手个数68个（每台电梯一个），加装扶手位置：轿厢后轿壁

2.加装扶手类型及材质：扶手类型为不锈钢圆管形状，直径38mm，材质304不锈钢无缝钢管，厚度1.0mm，长度1150mm-1250mm，样式参考下图：
[image: image1.jpg]



3.施工方案：

（1）施工至少需要两名或以上执特种设备操作证的作业人员，作业前安全交底。

（2）货到现场后经物业同意，先张贴施工告示后再停梯开始施工。

（3）轿厢测量定位，一般扶手距离地面高度为900mm，现场轿厢宽度为1350mm，扶手长度一般为1150mm-1250mm，安装后左右两侧预留50mm-100mm间隙（具体以现场为准）。

4.质保期：2年
2、 工程报价

单台：         元，68台合计：         元，大写：               
单位（盖章）：
法人代表（或授权代表）（签字）　　　　　　　　年　月　日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称：                                      
地    址：                                       
姓    名：           性别：        年龄：       职务：            
系                          的法定代表人。
特此证明。
报价人：  (盖章)                             
日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件
附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。
各方在此分别签字或盖章，以资证明。
投    标    人：  (盖章)           
法 定 代 表 人： (签字、盖章)      
被授权的代理人： (签字、盖章)      
日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件
（不采用被授权的代理人的可不填写此表）
