雁塔校区10号公寓楼改造设计（含造价）项目要求
一、项目概况

10号公寓始建于1998年，为砖混结构，共五层，建筑面积3379平方米，拟将101间改造为博士生宿舍，按照2人间标准配置，可容纳202人住宿。此次改造内容包括但不限于：对10号公寓楼进行功能区域划分，扩大门厅面积，在门厅公共区域设置会客室，设置文化墙及公共洗衣房，楼内铲除旧墙皮并重新粉刷，地面从新铺设瓷砖，走廊格栅吊顶，更新水，电、暖系统，安装智能电表，更换暖气片，新做屋面防水；宿舍内统一标准，更换室内合金门窗（含阳台合金门窗），更新照明灯具；新做卫生间，配置洗漱台、排气扇、马桶；阳台加装晾衣杆与窗帘。消防改造部分更新消防报警、应急照明、消火栓及喷淋系统，改造室外消防管网，新增防火门，建筑统一调整空调外机安装处，并改造一楼所有阳台防护装置。
二、设计及造价要求
1.设计内容：改造方案设计（优化平面空间方案、主要空间效果图设计）、施工图设计（含水、电、暖、消防、外立面维修等所有装饰装修，水、电、暖等专项施工图）。
2.造价内容：提供造价服务，包括编制工程量清单、招标控制价等。

3.成果要求

（1）改造设计方案（平面功能布置图，照明及顶面，地面铺装等全套施工图纸）。

（2）建筑外立面及建筑室内，走廊及过道、门厅、文化墙、接待区、洗衣房、宿舍（含宿舍内卫生间）及其他公共区域的效果图，每个节点不少于2张效果表现图。
（3）水、电、暖、消防、外立面维修等所有装饰装修的施工图成套，含设计方案本一同装订成册2套。
（4）工程量清单纸质版1套，GBQ版本和PDF电子文件各1套。
三、投标人资格要求

1.投标人须具备下列工程设计资质之一：

(1) 工程设计综合甲级资质。
(2) 建筑行业（建筑工程）乙级工程设计及以上资质

2.接受联合体投标。

3.参与议价公司必须现场实地踏勘。
四、报价

	序号
	类别
	报价(元)

	1
	改造方案设计
	

	2
	施工图设计
	

	3
	编制工程量清单及招标控制价
	

	总计
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

五、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

