西北政法大学后勤保障处水电暖耗材供应商遴选项目
一、项目要求
1、所用材料供应商必须遵照国家现行标准。未尽规定见国家及现行通用技术标准和规范。不合格产品当场退货。

2、配送时间要求：自接到采购人需求信息后按采购方要求送达现场。

3、供应商应自行完成本项目，不得转包，否则采购人有权解除合同，并要求其赔偿损失。

4、质保期：依据国家相关规定执行。质保期内出现的一切非人为问题，由供货方承保，免费维修、保养、更新货物或材料，费用自理。

5.质量要求：合格。由采购人对产品的名称、规格型号、质量和数量等相关指标进行现场验收，不合格产品当场退货，费用由供货方承担。

6.售后服务：供应商应配备一定数量的备品备件，自接到采购人电话后，常规产品1天内供货，紧急物资供应保证3小时内供货。

7.各标段的采购内容分为多项类别，每个类别按照价格评审项进行评审，未列入价格评审项作为备案价格，报价均不得高于市场价。凡列品牌的按照品牌报价，无品牌要求的供货商自行填报品牌，规格不得调整，表格顺序不得调整。

8.成交人应自行完成本项目，不得转包，否则采购人有权解除合同，并要求其赔偿损失。

9.支付方式：验收合格后支付，报价包含完成本项目的人、材、机、运输、装卸等完成本项目的所有费、税;并开具合规发票。

10.资格供应商的使用：本次遴选3家供应商，采购人在入选的资格供应商中依次选择优质低价产品使用，原则上使用排序第一家供应商，第二第三家为备选供应商。
11.议价现场需提交电子版excel报价单一份。

二、西北政法大学后勤保障处遴选水电暖耗材报价表

	序号
	品名
	品牌
	规格
	参考2025年使用数量
	单价
（元）
	质保期
	备注

	1
	面盆龙头
	立新、三晓、特瓷
	单水
	800
	
	
	价格评审项

	2
	延时阀
	立新、特瓷、
	直径25
	1300
	
	
	价格评审项

	3
	翻盖下水
	安豪勒、报喜鸟、
	直径32
	600
	
	
	价格评审项

	4
	面盆
	黄冠、欧美斯、泰陶
	570x490
	60
	
	
	价格评审项

	5
	蹲便
	蓝宝石、欧美斯、泰陶
	550x430
	50
	
	
	价格评审项

	6
	角阀
	久陶、久洁、
	直径15
	150
	
	
	价格评审项

	7
	上水管
	立新、金牛
	600mm
	600
	
	
	价格评审项

	8
	冲水管
	新秦
	2.3米
	200
	
	
	价格评审项

	9
	下水管
	东方
	直径32
	700
	
	
	价格评审项

	10
	脚踏延时阀
	九牧、朝阳
	直径25
	40
	
	
	价格评审项

	11
	贴片
	华烨
	12W
	1000
	
	
	价格评审项

	12
	贴片
	华烨
	18W
	200
	
	
	价格评审项

	13
	节能球泡
	三雄极光、雷士、灯王
	7W
	900
	
	
	价格评审项

	14
	LED灯管
	三雄极光、飞利浦、灯王
	9W
	500
	
	
	价格评审项

	15
	LED灯管
	三雄极光、飞利浦、灯王
	16W
	1000
	
	
	价格评审项

	16
	LED灯管
	三雄极光、飞利浦、灯王
	8W
	300
	
	
	价格评审项

	17
	LED灯管
	三雄极光、飞利浦、灯王
	11W
	200
	
	
	价格评审项

	18
	LED灯管
	三雄极光、飞利浦、灯王
	14W
	400
	
	
	价格评审项

	19
	T5支架
	三雄极光、飞利浦、灯王
	16W
	300
	
	
	价格评审项

	20
	玉米灯
	天邑照明、天洲  
	40W
	100
	
	
	价格评审项

	21
	LED平板灯
	三雄极光、灯王、阳光
	600*600
	200
	
	
	价格评审项

	22
	吸顶灯
	三雄极光、鸿雁、飞利浦
	12W
	150
	
	
	价格评审项

	23
	吸顶灯
	三雄极光、雷士、鸿雁
	18W
	100
	
	
	价格评审项

	24
	多功能感应延时器
	立新、发财雨
	Q25
	30
	
	
	价格评审项

	总报价（含运费及税金）
	
	
	

	配送承诺：
　

　

　

　

　


公司名称（加盖公章）：
联系方式：                                 签字：
三、西北政法大学后勤保障处遴选水电暖耗材价格备案表
	序号
	品名
	规格
	品牌
	单价（元）
	质保期
	备注

	1
	铜闸阀
	直径15
	
	
	
	

	2
	铜闸阀
	直径20
	
	
	
	

	3
	铜闸阀
	直径25
	
	
	
	

	4
	铜闸阀
	直径32
	
	
	
	

	5
	铜闸阀
	直径40
	
	
	
	

	6
	铜闸阀
	直径50
	
	
	
	

	7
	铜球阀
	直径15
	
	
	
	

	8
	铜球阀
	直径20
	
	
	
	

	9
	铜球阀
	直径25
	
	
	
	

	10
	铜球阀
	直径32
	
	
	
	

	11
	铜球阀
	直径40
	
	
	
	

	12
	铜球阀
	直径50
	
	
	
	

	13
	生料带
	20米
	
	
	
	

	14
	钢管
	直径15
	
	
	
	

	15
	钢管
	直径20
	
	
	
	

	16
	钢管
	直径25
	
	
	
	

	17
	钢管
	直径32
	
	
	
	

	18
	钢管
	直径40
	
	
	
	

	19
	钢管
	直径50
	
	
	
	

	20
	PVC管
	直径50
	
	
	
	

	21
	PVC管
	直径75
	
	
	
	

	22
	PVC管
	直径100
	
	
	
	

	23
	下水管
	直径40
	
	
	
	

	24
	下水管
	直径50
	
	
	
	

	25
	小便下水
	直径50
	
	
	
	

	26
	小便阀
	直径15
	
	
	
	

	27
	小便阀
	直径15
	
	
	
	

	28
	快干水泥
	
	
	
	
	

	29
	玻璃胶
	240mI
	
	
	
	

	30
	PVC胶
	
	
	
	
	

	31
	热水龙头
	直径15
	
	
	
	

	32
	热水龙头
	直径20
	
	
	
	

	33
	弯头
	直径15
	
	
	
	

	34
	弯头
	直径20
	
	
	
	

	35
	弯头
	直径25
	
	
	
	

	36
	弯头
	直径32
	
	
	
	

	37
	弯头
	直径40
	
	
	
	

	38
	弯头
	直径50
	
	
	
	

	39
	对丝
	直径15
	
	
	
	

	40
	对丝
	直径20
	
	
	
	

	41
	对丝
	直径25
	
	
	
	

	42
	对丝
	直径32
	
	
	
	

	43
	对丝
	直径40
	
	
	
	

	44
	对丝
	直径50
	
	
	
	

	45
	三通
	直径15
	
	
	
	

	46
	三通
	直径20
	
	
	
	

	47
	三通
	直径25
	
	
	
	

	48
	三通
	直径32
	
	
	
	

	49
	三通
	直径40
	
	
	
	

	50
	三通
	直径50
	
	
	
	

	51
	活接
	直径15
	
	
	
	

	52
	活接
	直径20
	
	
	
	

	53
	活接
	直径25
	
	
	
	

	54
	活接
	直径32
	
	
	
	

	55
	活接
	直径40
	
	
	
	

	56
	活接
	直径50
	
	
	
	

	57
	管箍
	直径15
	
	
	
	

	58
	管箍
	直径20
	
	
	
	

	59
	管箍
	直径25
	
	
	
	

	60
	管箍
	直径32
	
	
	
	

	61
	管箍
	直径40
	
	
	
	

	62
	管箍
	直径50
	
	
	
	

	63
	快接
	直径15
	
	
	
	

	64
	快接
	直径20
	
	
	
	

	65
	快接
	直径25
	
	
	
	

	66
	快接
	直径32
	
	
	
	

	67
	快接
	直径40
	
	
	
	

	68
	快接
	直径50
	
	
	
	

	69
	堵头
	直径15
	
	
	
	

	70
	堵头
	直径20
	
	
	
	

	71
	堵头
	直径25
	
	
	
	

	72
	皮塞
	直径50
	
	
	
	

	73
	护套线
	2*2.5
	
	
	
	

	74
	护套线
	1*1.5
	
	
	
	

	75
	BV线
	2.5
	
	
	
	

	76
	明五孔
	86型
	
	
	
	

	77
	暗五孔
	86型
	
	
	
	

	78
	暗双开
	86型
	
	
	
	

	79
	明双开
	86型
	
	
	
	

	80
	明三孔
	86型
	
	
	
	

	81
	暗三孔
	86型
	
	
	
	

	82
	暗三开
	86型
	
	
	
	

	83
	明单开
	86型
	
	
	
	

	84
	暗单开
	86型
	
	
	
	

	85
	胶布
	8cm
	
	
	
	

	86
	时空开关
	8路
	
	
	
	

	87
	钠灯
	250W
	
	
	
	

	88
	钠镇
	25W
	
	
	
	

	89
	触发器
	220V
	
	
	
	

	90
	平口灯头
	E27
	
	
	
	

	91
	护套线卡
	8#
	
	
	
	

	92
	吊扇
	1.2米
	
	
	
	

	93
	插排
	3米
	
	
	
	

	94
	LED筒灯
	18W
	
	
	
	

	95
	拖把池
	430x400x620
	
	
	
	

	96
	感应冲水器
	直流
	
	
	
	

	97
	低位水箱
	6升
	
	
	
	

	98
	小便斗
	380x330x690
	
	
	
	

	99
	圆地漏盖
	直径100
	
	
	
	

	100
	方地漏盖
	直径100
	
	
	
	

	101
	暖气片
	700型
	
	
	
	

	102
	铜跑风
	Q8
	
	
	
	

	103
	活接垫子
	直径15
	
	
	
	

	104
	活接垫子
	直径20
	
	
	
	

	105
	活接垫子
	直径25
	
	
	
	

	106
	暖气补芯垫子
	直径15
	
	
	
	

	107
	暖气补芯垫子
	直径20
	
	
	
	

	108
	暖气补芯垫子
	直径25
	
	
	
	

	109
	锯条
	20
	
	
	
	

	110
	角磨片
	50PS
	
	
	
	

	111
	电笔
	120mm
	
	
	
	

	112
	尖口钳
	8寸
	
	
	
	

	113
	斜口钳
	8寸
	
	
	
	

	114
	平口改锥
	4寸
	
	
	
	

	115
	十字改锥
	4寸
	
	
	
	

	116
	活动扳手
	8寸
	
	
	
	

	117
	活动扳手
	10寸
	
	
	
	

	118
	活动扳手
	12寸
	
	
	
	

	119
	管钳
	12寸
	
	
	
	

	120
	管钳
	14寸
	
	
	
	

	121
	管钳
	18寸
	
	
	
	

	122
	管钳
	36寸
	
	
	
	

	123
	PVC直接
	直径50
	
	
	
	

	124
	PVC直接
	直径75
	
	
	
	

	125
	PVC弯头
	直径50
	
	
	
	

	126
	PVC弯头
	直径75
	
	
	
	

	127
	PVC三通
	直径50
	
	
	
	

	128
	PVC三通
	直径75
	
	
	
	

	129
	大卡子
	45
	
	
	
	

	130
	小卡子
	90
	
	
	
	

	131
	九牧角阀
	直径15
	
	
	
	

	132
	螺口灯头
	E27
	
	
	
	

	133
	面板灯
	12W
	
	
	
	

	134
	空开
	16A
	
	
	
	

	135
	空开
	10A
	
	
	
	

	136
	空开
	6A
	
	
	
	

	137
	漏电空开
	40A
	
	
	
	

	138
	漏电空开
	10A
	
	
	
	

	139
	BV线
	6平方
	
	
	
	

	140
	BV线
	4平方
	
	
	
	

	141
	LED筒灯
	18W
	
	
	
	

	142
	吸顶灯
	32W
	
	
	
	

	143
	灯管
	36W
	
	
	
	

	144
	空开
	3*32A
	
	
	
	

	145
	钳子
	8寸
	
	
	
	

	146
	三项插头
	10A
	
	
	
	

	147
	电缆
	2.5平方
	
	
	
	

	148
	射灯
	200w
	
	
	
	

	149
	LED平板灯
	300*600
	
	
	
	

	150
	球泡
	40W
	
	
	
	

	151
	LED射灯
	12W
	
	
	
	

	152
	钠灯
	400W
	
	
	
	

	153
	钠镇
	400W
	
	
	
	

	154
	感应电笔
	10千伏
	
	
	
	

	155
	明装底盒
	86型
	
	
	
	

	156
	漏电空开
	20A
	
	
	
	

	157
	漏电空开
	16A
	
	
	
	

	158
	电池
	9V
	
	
	
	

	159
	空开
	3*32A
	
	
	
	

	160
	暗装修复器
	86型
	
	
	
	

	161
	换气扇
	400
	
	
	
	

	162
	水箱洁具
	
	
	
	
	

	163
	白面板
	86型
	
	
	
	

	164
	热过载继电器
	220V
	
	
	
	

	165
	接线端子
	15A20位
	
	
	
	

	166
	空开
	2*16A
	
	
	
	

	167
	漏电空开
	32A
	
	
	
	

	168
	空开箱
	300*250
	
	
	
	

	169
	插排5M
	16A
	
	
	
	

	170
	插排3M
	16A
	
	
	
	

	171
	自粘胶带
	400V
	
	
	
	

	172
	高压胶带
	10KV
	
	
	
	

	173
	LED灯泡
	30W
	
	
	
	

	174
	LED声控吸顶灯
	18W
	
	
	
	

	175
	线管
	PVC32
	
	
	
	

	176
	线槽
	PVC39*19
	
	
	
	

	177
	断路器
	D型3P/40A
	
	
	
	

	178
	插排
	20孔
	
	
	
	

	179
	带防水盒空开
	63A
	
	
	
	

	180
	进水阀
	12V
	
	
	
	

	181
	PP棉
	10寸
	
	
	
	

	182
	转换开关
	10A
	
	
	
	

	183
	空开
	2*16A
	
	
	
	

	184
	空开
	2*20A
	
	
	
	

	185
	LED灯泡
	28W
	
	
	
	

	186
	螺口灯头
	E27
	
	
	
	

	187
	空开
	25W
	
	
	
	

	188
	触摸双开
	86型
	
	
	
	

	189
	LED灯带
	80珠
	
	
	
	

	190
	驱动器
	12V
	
	
	
	

	191
	除污器
	直径80
	
	
	
	

	192
	铜截止阀
	直径25
	
	
	
	

	193
	铜截止阀
	直径32
	
	
	
	

	194
	修补器
	直径65
	
	
	
	

	195
	柔性接头
	直径150
	
	
	
	

	196
	九合一钳子
	8寸
	
	
	
	

	197
	压力表
	Y200
	
	
	
	

	198
	下水衣
	180cm
	
	
	
	

	199
	台下盆
	600X440
	
	
	
	

	200
	水表
	直径25
	
	
	
	

	201
	水表
	直径32
	
	
	
	

	202
	浮球阀
	直径40
	
	
	
	

	203
	电动套丝机板牙
	2寸
	
	
	
	

	204
	电动套丝机板牙
	4-6分
	
	
	
	

	205
	中压截止阀
	直径100
	
	
	
	

	206
	螺丝
	M16
	
	
	
	

	207
	法兰片
	直径100
	
	
	
	

	208
	法兰钢垫
	直径100
	
	
	
	

	209
	PVC管
	直径20
	
	
	
	

	210
	PVC直接
	直径20
	
	
	
	

	211
	橡胶管
	直径20
	
	
	
	

	212
	水带
	直径50
	
	
	
	

	213
	水带接头
	直径50
	
	
	
	

	214
	水带卡子
	直径50
	
	
	
	

	215
	带铁螺丝刀
	8寸
	
	
	
	

	216
	蝶阀
	直径100
	
	
	
	

	217
	螺丝
	M16*120
	
	
	
	

	218
	减压阀
	直径50
	
	
	
	

	219
	减压阀
	直径20
	
	
	
	

	220
	防锈漆
	5公斤
	
	
	
	

	221
	刷子
	3寸
	
	
	
	

	222
	射灯
	400w
	
	
	
	

	223
	透明网管
	直径25
	
	
	
	

	224
	钢丝绳
	6mm
	
	
	
	

	225
	猴扣
	6mm
	
	
	
	

	226
	花兰螺丝
	14
	
	
	
	

	227
	活动扳手
	12寸
	
	
	
	

	228
	截止阀
	直径65
	
	
	
	

	229
	钢垫
	直径65
	
	
	
	

	230
	高弯龙头
	单水
	
	
	
	

	231
	PPR管
	直径20
	
	
	
	

	232
	PVC管
	Q50
	
	
	
	

	233
	PVC管
	Q75
	
	
	
	

	234
	PPR大小头
	Q110*75
	
	
	
	

	235
	龙门钳
	2#
	
	
	
	

	236
	长丝
	DN25
	
	
	
	

	237
	长丝
	DN40
	
	
	
	

	238
	元丝
	DN25
	
	
	
	

	239
	元丝
	DN20
	
	
	
	

	240
	焊接钢管
	300*1.8
	
	
	
	

	241
	焊条
	3.2
	
	
	
	

	242
	铜球阀
	DN20
	
	
	
	

	243
	铜球阀
	DN25
	
	
	
	

	244
	铜球阀
	DN40
	
	
	
	

	245
	铜球阀
	DN50
	
	
	
	

	246
	活接球阀
	直径25
	
	
	
	

	247
	截止阀
	直径80
	
	
	
	

	248
	截止阀
	直径100
	
	
	
	

	249
	盲板
	直径32
	
	
	
	

	250
	哈佛节
	直径50
	
	
	
	

	251
	丁基胶带
	25宽
	
	
	
	

	252
	PVC直接
	Q110
	
	
	
	

	253
	PVC三通
	Q110
	
	
	
	

	254
	PVC弯头
	Q110
	
	
	
	

	255
	LED头灯
	
	
	
	
	

	256
	PVC补芯
	Q75*50
	
	
	
	

	257
	皮碗
	50
	
	
	
	

	258
	玻璃胶枪
	
	
	
	
	

	259
	卷尺
	5米
	
	
	
	

	260
	浮球阀
	15
	
	
	
	

	261
	万用表
	
	
	
	
	

	262
	高压测电笔
	10KV
	
	
	
	

	263
	路灯灯罩
	3.6*0.21米
	
	
	
	

	264
	工具包
	
	
	
	
	

	265
	充电手枪钻
	
	
	
	
	

	266
	批头
	
	
	
	
	

	267
	截止阀
	Q50
	
	
	
	

	268
	截止阀
	Q40
	
	
	
	

	269
	角磨机电池
	
	
	
	
	

	270
	铜杆闸阀
	Q40
	
	
	
	

	271
	水质检测笔
	
	
	
	
	

	272
	二插头
	
	
	
	
	

	273
	水表
	Q15
	
	
	
	

	274
	防汛沙袋
	
	
	
	
	

	275
	三相四线插头
	25A
	
	
	
	

	276
	三相四线插座
	25A
	
	
	
	

	277
	PVC管箍
	Q110
	
	
	
	

	278
	洗衣机龙头
	Q15
	
	
	
	

	279
	交流接触器
	1210
	
	
	
	

	280
	蹲便器
	防臭S弯
	
	
	
	

	281
	管道式换气扇
	250
	
	
	
	

	282
	声光控开关
	
	
	
	
	

	283
	绝缘手套
	12KV
	
	
	
	

	284
	绝缘胶鞋
	20KV
	
	
	
	

	285
	H型灯管
	55W
	
	
	
	

	286
	电子镇流器
	2*55WW
	
	
	
	

	287
	地插
	10A
	
	
	
	

	288
	铝合金梯子
	2.5米
	
	
	
	

	289
	麻丝
	
	
	
	
	

	290
	充电角磨机
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	备案价格不得高于市场价


公司名称（加盖公章）：
联系方式：                          签字：
无违法违规声明函
我单位承诺：

公司近三年内未发生违法违规问题，无经营管理重大安全隐患。特此声明。

报价供应商（公章）：

法人代表或授权代表（签字）：

日期：　　　年　　月    日
四、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称：                                      
地    址：                                       
姓    名：           性别：        年龄：       职务：            
系                          的法定代表人。
特此证明。
报价人：  (盖章)                             
日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件
附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。
各方在此分别签字或盖章，以资证明。
投    标    人：  (盖章)           
法 定 代 表 人： (签字、盖章)      
被授权的代理人： (签字、盖章)      
日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件
（不采用被授权的代理人的可不填写此表）
