长安校区天平楼广场更换旗杆项目要求
一、项目内容

长安校区天平楼广场旗杆使用年限较长，存在安全隐患，对旗杆进行整体更换。要求工期不超过10天。现场有文明施工措施。质保期不低于5年。
具体要求如下：
1、旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升、挺拔壮观,抗风等级符合国家要求，在12级以上。

2、表面采用亚光处理，环形发丝，光滑平整，时尚大方。

3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接强度≥国家规范。

4、360度顺风装置，可使旗帜依风向的变化而转动，让旗帜无缠绕，保持展开状态。

5、全封闭防卡线滑轮:可保证旗绳永远不会在顶部被卡。

6、不锈钢专用旗绳:不易被人为破坏，延长了旗绳的使用寿命。

7、内置式升旗装置:旗绳藏于旗杆内部，使外观更加和谐美观。
二、工程报价
	序号
	项目明细
	工程量
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	旗杆
	26
	m
	
	锥形，上口径80mm，下口径340mm,壁厚4.0mm，材质SUS201，电动升降

	2
	旗杆专用预埋件
	1
	套
	
	尺寸为400mm*4000mm,高1.2米，土建以后预埋件四个螺丝和旗杆法兰固定，安装方便，可调垂直，结实耐用。

	3
	电动升降系统
	1
	套
	
	内置电动升旗装置，装在旗杆内部，接上电源可以遥控器控制上下升降，停电时可以用手摇把手动升降旗帜，操作简单，省力。

	4
	不锈钢顺风球座(内置尼龙滑轮组)
	1
	套
	
	旗杆顶部360度顺风旋转，不锈钢材质一体冲压式球体，尼龙材质滑轮组，使用顺滑不卡顿，美观大方

	5
	钢丝绳
	1
	套
	
	304不锈钢材质7股*19丝超软耐磨，在旗杆内部升降。

	6
	不锈钢挂旗杆
	1
	套
	
	配重杆+挂旗杆双挂杠，拆卸换旗方便好用，不锈钢材质

	7
	抱旗珠
	1
	套
	
	实现旗帜防风固定作用，360度旋转

	8
	法兰盘和加强筋
	1
	套
	
	安装方便，加固旗杆底部，涂刷防锈漆

	9
	现场安装及调试
	
	达到正常使用效果

	10
	垃圾清运
	1
	项
	
	运至校区外合法场所

	合计（元）
	
	大写
	

	工期
	
	质保期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

