长安校区天平楼A座西北角塌陷路面拆除修复项目要求
一、项目内容

长安校区天平楼A座西北角路面塌陷，对该塌陷路面进行拆除修复。要求工期不超过10天。现场有文明施工措施。
二、工程报价
	序号
	项目明细
	工程量
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	 旧石材拆除（含垫层）
	55
	㎡
	
	切割、起板、拆除旧石材、旧砂浆层 

	2
	基层清理、夯实、找平
	55
	㎡
	
	清底、压实、坑洼修补 

	3
	铺设碎石、 砂石垫层
	55
	㎡
	
	 铺碎石、砂石，分层夯实、找平 

	4
	混凝土垫层
	55
	㎡
	
	5cm混凝土垫层，振捣、收面

	5
	石材铺贴
	55
	㎡
	
	芝麻灰火烧面铺路石主材（600×600×30）、人工费

	6
	沙子水泥等辅材
	55
	㎡
	
	沙子、水泥、建筑钢筋网片

	7
	垃圾清运
	1
	项
	
	运至校区外合法场所

	合计（元）
	
	大写
	

	工期
	
	质保期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

