长安校区食堂预付费电表改造项目要求
一、项目内容 
对长安校区食堂1-3楼配电室现有电表进行改造，改成预付费式电表，把隔离开关更换为塑壳开关。要求工期不超过2天，改造施工不影响食堂正常经营。质保两年。
二、工程报价
	序号
	施 工 内 容
	型号
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额 (元)
	

	1
	塑壳开关采购：要求德力西、正泰、天正或同等以上品牌
	CDM3-630/4310 AC220脱扣器
	台
	9
	
	
	原有开关为隔离开关无法实现欠费跳闸功能，需将原有的隔离开关更换为塑壳断路器，并增加欠压脱扣器

	2
	隔离开关更换塑壳开关：包括拆除安装、铜排制作及安装、二次控制线改造
	
	台
	9
	
	
	

	3
	增加欠压脱扣器：要求与现场断路器匹配
	AC220
	套
	1
	
	
	原有开关为塑壳断路器，增加欠压脱扣器改造二次控制回路即可实现欠费跳闸

	4
	电表更换
	
	块
	3
	
	
	

	5
	预付费仪表采购
	1.5-6A
	块
	3
	
	
	旌旗仪表

	6
	辅材
	
	项
	1
	
	
	电线、连接件、固定件等


	合计（元）
	
	大写
	

	工期
	
	质保期
	

	联系人及电话
	


单位（盖章）：

法人代表（或授权代表）（签字）              年    月    日

三、售后承诺

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：                                      

地    址：                                       

姓    名：           性别：        年龄：       职务：            

系                          的法定代表人。

特此证明。

报价人：  (盖章)                             

日  期：       年     月     日      
后附身份证（或护照）复印件

附件二：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

致：  西北政法大学后勤保障处采购领导小组    
本授权书申明：                 (报价单位名称) 的法人代表       (姓名、职务)经合法授权，特代表本单位授权       (姓名、职务) 为正式的合法代理人，并授权代理人在有关              (项目名称)的议价过程中以本单位的名义代表签署相关文件并处理与此有关的一切事务。

各方在此分别签字或盖章，以资证明。

投    标    人：  (盖章)           

法 定 代 表 人： (签字、盖章)      

被授权的代理人： (签字、盖章)      

日  期：       年     月     日    
附：被授权代理人的身份证复印件

（不采用被授权的代理人的可不填写此表）

